## データファイル
この下あたりに、練習問題の検量線のプロットを貼ってください。
検量線の図を置いてください。
|  | 信号強度 | 試料濃度
| 標準試料 | ピーク高 | （mg / L）
| ① | 105 | 0
| ② | 610 | 0.005
| ③ | 1031 | 0.01
| ④ | 5203 | 0.05
| ⑤ | 52682 | 0.5
| ⑥ | 529205 | 5
ピーク高をX軸、濃度をY軸にして標準試料をプロット、回帰式を作ったら、下に代入します。 （下には、既に例として、回帰式を入力してあります）
回帰式の係数は、有効数字の桁数を10桁くらいにします。エクセルのデフォルトだと、１～２桁表示だけになる場合もあります。
この列に信号強度（ピーク高）を入力↓ （標準試料測定の結果を入力しました） |  |  | ↓この列に回帰式を入力します （標準試料測定の結果のプロットから、回帰式をつくり、その式を入力してあります） この列で表示されている数字が、回帰式から計算された濃度 (mg/L)です。
↓ 回帰式による濃度の計算結果が、標準試料濃度（調整値）にほぼ等しいことを確認してください。
| 標準試料 | 標準試料の信号強度 | 回帰式を入力して濃度を計算 | ↓検量線の回帰式で濃度計算が適切にできているか、判定レポートを記します。あなた自身で判断して記してください。
| ① | 105
| ② | 610
| ③ | 1031
| ④ | 5203
| ⑤ | 52682
| ⑥ | 529205
未知試料の信号強度（ピーク高）を手入力↓ |  |  | 回帰式を入力して濃度を計算 |  | 練習問題（１－１）の未知試料の濃度計算の結果
| 未知試料１） |  |  |  | 未知試料１）の濃度計算の結果 | (mg/L)
| 未知試料２） |  |  |  | 未知試料２）の濃度計算の結果 | (mg/L)
| 未知試料３） |  |  |  | 未知試料３）の濃度計算の結果 | (mg/L)
| 未知試料４） |  |  |  | 未知試料４）の濃度計算の結果 | (mg/L)