## 回帰曲線を作図・回帰式を得よう。
|  |  | 作業４）標準試料の信号強度を使って、回帰式から濃度を計算する。標準試料濃度の真値と、回帰式から求めた計算値が同じくらいか、大きくずれているかを確認する。回帰式から濃度を求めるのにふさわしいところを、太文字にする。い。 |  |  | 作業１）この下に、①～⑧の全てを選んで回帰曲線を作ってみる。これら全部のプロットで回帰式を作るのが不適切であることを確認しよう。（グラフタイトルに、データ範囲を「①～⑧」のように記すこと） | 作業２－１）この下に、高濃度範囲で直線から外れてしまうプロットを除外してプロット、回帰直線を描く。回帰直線の式の係数や切片の数値は、十分な有効桁数とすること（この場合、整数で表示すればよい）。 | 作業３）この下に、低濃度範囲だけを選んで、プロットする。どの範囲を選べばよいかは、自分で判断する。回帰直線を得る。
標準試料番号 | 濃度 | 信号強度 | 高濃度範囲を含む（作業２－１）の検量線から、濃度を求める式を作る） | 低濃度範囲用（作業３）の検量線から、濃度を求める式を作る） | コメント
| （mg/L） | ピーク高 | このセルに濃度を求める計算式を入力 | このセルに濃度を求める計算式を入力
① | 0 | 453
② | 0.002 | 3600
③ | 0.02 | 34031
④ | 0.1 | 163223
⑤ | 0.2 | 330409
⑥ | 0.5 | 814093
⑦ | 0.7 | 970000
⑧ | 0.8 | 1000000
作業２－２）この下に、作業２－１）の図をコピペして、低濃度範囲を拡大して表示。低濃度範囲が、回帰直線上に乗るか、乗らないかを確認する。
作業５） 未知試料a, b, cの濃度を、作業４）でまとめた回帰式より求める
|  | 信号強度 | 高濃度範囲 | 低濃度範囲 | コメント
未知試料a |  | 38570
未知試料b |  | 550409
未知試料c |  | 910000

## 作図つき回答例
|  |  | 作業４）標準試料の信号強度を使って、回帰式から濃度を計算する。標準試料濃度の真値と、回帰式から求めた計算値が同じくらいか、大きくずれているかを確認する。回帰式から濃度を求めるのにふさわしいところを、太文字にする。い。 |  |  | 作業１）この下に、①～⑧の全てを選んで回帰曲線を作ってみる。これら全部のプロットで回帰式を作るのが不適切であることを確認しよう。（グラフタイトルに、データ範囲を「①～⑧」のように記すこと） | 作業２－１）この下に、高濃度範囲で直線から外れてしまうプロットを除外してプロット、回帰直線を描く。回帰直線の式の係数や切片の数値は、十分な有効桁数とすること（この場合、整数で表示すればよい）。 | 作業３）この下に、低濃度範囲だけを選んで、プロットする。どの範囲を選べばよいかは、自分で判断する。回帰直線を得る。
標準試料番号 | 濃度 | 信号強度 | 高濃度範囲を含む（作業２－１）の検量線から、濃度を求める式を作る） | 低濃度範囲用（作業３）の検量線から、濃度を求める式を作る） | コメント
| （mg/L） | ピーク高 | X =(X-1236)/ 1628215 | X =(Y-717)/ 1626553
① | 0 | 453 |  | -0.00016231
② | 0.002 | 3600 |  | 0.0017725 | 誤差が大きい
③ | 0.02 | 34031 |  | 0.020481
④ | 0.1 | 163223 | 0.099487 | 0.099908
⑤ | 0.2 | 330409 | 0.20217
⑥ | 0.5 | 814093 | 0.49923
⑦ | 0.7 | 970000
⑧ | 0.8 | 1000000
作業２－２）この下に、作業２－１）の図をコピペして、低濃度範囲を拡大して表示。低濃度範囲が、回帰直線上に乗るか、乗らないかを確認する。
作業５） 未知試料a, b, cの濃度を、作業４）でまとめた回帰式より求める
|  | 信号強度 | 高濃度範囲 | 低濃度範囲 | コメント
未知試料a |  | 38570 |  | 0.023272
未知試料b |  | 550409 | 0.33715
未知試料c |  | 910000 | ND |  | 定量上限以上