## 回帰曲線を作図・回帰式を得よう。
標準試料測定の結果 |  |  | 作業５）回帰式から濃度を計算する。標準試料濃度の真値と、回帰式から求めた計算値が同じくらいか、大きくずれているかを確認する。大きくずれているところを赤字で記す。（標準試料の調整濃度に対して10%もずれていれば、大きくずれているとみなす） |  |  | 作業１）この下に、①～⑩の全てを選んで回帰曲線を作ってみる。これら全部のプロットで回帰式を作るのが不適切であることを確認しよう。（グラフタイトルに、データ範囲を「①～⑩」のように記すこと） |  |  |  | 作業２－１）この下に、高濃度範囲で直線から外れてしまうプロットを除外してプロット、回帰直線を描く。回帰直線の式の係数や切片の数値は、十分な有効桁数とすること（この場合、整数で表示すればよい）。 | 作業３）この下に、低濃度範囲だけを選んで、プロットする。どの範囲を選べばよいかは、自分で判断する。回帰直線を得る。
標準試料番号 | 濃度 | 信号強度 | 作業2-1）の回帰式 | 作業3)の回帰式 | 作業4）下右図の回帰式
| （µmol/L） | 標準試料
① | 0 | 0.181
② | 0.05 | 0.224
③ | 0.1 | 0.263
④ | 0.2 | 0.349
⑤ | 0.5 | 0.773
⑥ | 1 | 1.43
⑦ | 5 | 7.204
⑧ | 10 | 14.029 | [7 empty] | 作業２－２）この下に、作業２－１）の図をコピペして、低濃度範囲を拡大して表示。低濃度範囲が、回帰直線上に乗るか、乗らないかを確認する。 | 作業4）①～⑧のように、低濃度範囲（①など）を含んでしまうと、標準試料のプロットが回帰直線上にのらないところが出てくる（下左の図）。適切な高濃度範囲だけを選んで、下右の欄にプロットする。どの範囲を選べばよいかは、自分で判断する。
⑨ | 50 | 42.043
⑩ | 100 | 63.5203
ブランク試料の繰返し測定の結果 |  |  | 作業6）ブランク測定の結果を統計データにまとめ、定量下限と検出下限とする信号強度を入力 |  |  | 作業７）未知試料の分析結果（信号強度）より、濃度を求める。定量下限未満や定量上限以上は定量不可（ND)と記す
(n = 10) | （mg/L） | ピーク高
| 0 | 0.181 | ブランク測定（n=10）の統計データ |  |  | 未知試料分析結果 |  | 濃度定量 定量不可はND | コメント
| 0 | 0.173 | 平均（ave) |  |  | 未知試料a | 0.153
| 0 | 0.179 | 標準偏差（stdev） |  |  | 未知試料b | 0.301
| 0 | 0.172 | 定量下限の定義 |  |  | 未知試料c | 5.27
| 0 | 0.173 | LOQ = ave + 10×stdev |  |  | 未知試料d | 0.251
| 0 | 0.178 | 検出下限の定義 |  |  | 未知試料e | 0.193
| 0 | 0.174 | DL = ave + 3×stdev |  |  | 未知試料f | 10.1
| 0 | 0.178 | 変動係数(stdev / ave) |  |  | 未知試料g | 0.892
| 0 | 0.171 |  |  |  | 未知試料h | 0.215
| 0 | 0.174 |  |  |  | 未知試料i | 16.3
[6 empty] | 未知試料j | 0.575
[6 empty] | 未知試料k | 21.7