## データファイル（例題１－１）
例題１－１ |  |  |  |  | この下あたりに、例題１－１ A）のプロットを貼ってください。
|  | 信号強度 | 試料濃度（調整濃度）
| 標準試料 | ピーク高 | （mg / L）
| ① | 1030 | 0
| ② | 3500 | 0.002
| ③ | 36150 | 0.02
| ④ | 163223 | 0.1
| ⑤ | 330409 | 0.2
| ⑥ | 814093 | 0.5
ピーク高をX軸、濃度をY軸にして標準試料をプロット、回帰式を作ったら、下に代入します。 （下には、既に例として、回帰式を入力してあります）
回帰式の係数は、有効数字の桁数を6桁くらいにします。エクセルのデフォルトだと、１～２桁表示だけになる場合もあります。
この列に信号強度（ピーク高）を入力↓ （標準試料測定の結果を入力しました） |  |  | ↓この列に回帰式を入力します （標準試料測定の結果のプロットから、回帰式をつくり、その式を入力してあります） この列で表示されている数字が、回帰式から計算された濃度 (mg/L)です。
↓ 回帰式による濃度の計算結果が、標準試料濃度（調整値）にほぼ等しいことを確認してください。
| 標準試料 | 標準試料の信号強度 | 標準試料プロットの回帰式から濃度計算 | ↓検量線の回帰式で濃度計算が適切にできているか、判定レポートを記しました
| ① | 1030 | -0.00052778 | （信号強度1030を回帰式に代入して濃度を計算した結果が-0.000528です。実際の濃度は0なので、大きく違います。何か問題があるようです。この問題は（例題１－３）で解説します）
| ② | 3500 | 0.00099078 | （信号強度3500を回帰式に代入して濃度を計算した結果が0.000991です。実際の濃度は0.002なので、大きく違います。何か問題があるようです。この問題は（例題１－３）で解説します）
| ③ | 36150 | 0.021064 | （信号強度36150を回帰式に代入して濃度を計算した結果が0.021064です。実際の濃度は0.02なので、ほぼ等しいことが確認できました。この回帰式で適切に濃度が計算できます。
| ④ | 163223 | 0.099188 | （適切）
| ⑤ | 330409 | 0.20197 | （適切）
| ⑥ | 814093 | 0.49934 | （適切）
|  | 未知試料の信号強度を入力↓ | 上と同じ回帰式をコピペ
| 未知試料１） | 510000 |  |  | 未知試料1)（信号強度 5.1×10^5）濃度の計算結果 | (mg/L)
| 未知試料２） | 38192 |  |  | 未知試料2)（信号強度 5.1×10^5）濃度の計算結果 | (mg/L)
| 未知試料３） | 214039 |  |  | 未知試料3)（信号強度 5.1×10^5）濃度の計算結果 | (mg/L)
| 未知試料４） | 735938 |  |  | 未知試料4)（信号強度 5.1×10^5）濃度の計算結果 | (mg/L)

## 回帰直線の作り方
| 信号強度 | 試料濃度
標準試料 | ピーク高 | （mg / L）
① | 1030 | 0
② | 3500 | 0.002
③ | 36150 | 0.02
④ | 163223 | 0.1
⑤ | 330409 | 0.2
⑥ | 814093 | 0.5