## 練習問題２
練習問題２）のデータセットと誤差計算 |  |  | 繰り返し測定回数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | エクセル関数 =average() | エクセル関数 =stdev() |  | (Xi - ave)^2 | [9 empty] | 分散S= 1/(n-1)×Σ(xi-ave)^2 | 標準偏差σ= S^0.5 | 変動係数= σ/ave | 変動係数 （誤差%） | 定量可能とする濃度範囲を定めてください。
|  | 信号強度平均 | 濃度(μmol/L) | 標準試料の繰り返し測定(n=1～10）の結果（信号強度） | [9 empty] | 平均(ave) | 標準偏差σ | 10σ | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 | i=7 | i=8 | i=9 | i=10
| 標準０） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 例えば、誤差が10%未満の条件を課せば、定量可能範囲は、標準試料３～８）の濃度範囲になります。
| 標準１） | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 標準２） | 9.5 | 0.2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.5 | 1.2693 | 12.693 | 0.25 | 6.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 1.6111 | 1.2693 | 0.13361 | 13.361
| 標準３） | 11.9 | 0.5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11.9 | 0.73786 | 7.3786 | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 1.21 | 0.54444 | 0.73786 | 0.062005 | 6.2005 | 例えば、誤差が15%未満の条件を課せば、定量可能範囲は、標準試料２～１１）の濃度範囲になります。
| 標準４） | 20 | 1 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 1.1547 | 11.547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.3333 | 1.1547 | 0.057735 | 5.7735
| 標準５） | 150 | 5 | 152 | 151 | 155 | 152 | 142 | 156 | 146 | 160 | 144 | 142 | 150 | 6.2361 | 62.361 | 4 | 1 | 25 | 4 | 64 | 36 | 16 | 100 | 36 | 64 | 38.8889 | 6.2361 | 0.041574 | 4.1574
エクセルでの計算例 列Pのようにエクセル関数で標準偏差を求められますが、標準偏差の定義式に従って列S～列AEのように計算して確認してください。その右の列で誤差を求めています。 | 標準６） | 294.6 | 10 | 282 | 312 | 278 | 286 | 275 | 277 | 311 | 319 | 281 | 325 | 294.6 | 19.6593 | 196.5932 | 158.76 | 302.76 | 275.56 | 73.96 | 384.16 | 309.76 | 268.96 | 595.36 | 184.96 | 924.16 | 386.4889 | 19.6593 | 0.066732 | 6.6732 | 例えば、誤差が10%未満、かつ、検量線が直線１本で描けること、という条件を課すこともあります。
| 標準７） | 1499.5 | 50 | 1410 | 1610 | 1550 | 1470 | 1630 | 1360 | 1530 | 1521 | 1449 | 1465 | 1499.5 | 85.1564 | 851.5639 | 8010.25 | 12210.25 | 2550.25 | 870.25 | 17030.25 | 19460.25 | 930.25 | 462.25 | 2550.25 | 1190.25 | 7251.6111 | 85.1564 | 0.05679 | 5.679 | 定量可能とする条件：
| 標準８） | 2517.6 | 100 | 2701 | 2310 | 2502 | 2640 | 2242 | 2601 | 2501 | 2675 | 2303 | 2701 | 2517.6 | 176.26 | 1762.6004 | 33635.56 | 43097.76 | 243.36 | 14981.76 | 75955.36 | 6955.56 | 275.56 | 24774.76 | 46053.16 | 33635.56 | 31067.6 | 176.26 | 0.070011 | 7.0011
| 標準９） | 5048 | 500 | 5200 | 4820 | 5520 | 4502 | 5001 | 5402 | 4603 | 5910 | 4502 | 5020 | 5048 | 467.081 | 4670.8101 | 23104 | 51984 | 222784 | 298116 | 2209 | 125316 | 198025 | 743044 | 298116 | 784 | 218164.6667 | 467.081 | 0.092528 | 9.2528
| 標準１０） | 5911.6 | 1000 | 5401 | 6203 | 5530 | 6503 | 5830 | 6702 | 5302 | 6639 | 5403 | 5603 | 5911.6 | 550.4564 | 5504.5642 | 260712.36 | 84913.96 | 145618.56 | 349753.96 | 6658.56 | 624732.16 | 371612.16 | 529110.76 | 258673.96 | 95233.96 | 303002.2667 | 550.4564 | 0.093115 | 9.3115 | 定量可能な濃度範囲： ～
| 標準１１） | 6504.5 | 2000 | 6001 | 7102 | 5800 | 7012 | 5203 | 7120 | 7302 | 6502 | 6802 | 6201 | 6504.5 | 687.4889 | 6874.8887 | 253512.25 | 357006.25 | 496320.25 | 257556.25 | 1693902.25 | 378840.25 | 636006.25 | 6.25 | 88506.25 | 92112.25 | 472640.9444 | 687.4889 | 0.10569 | 10.5694
標準試料測定の結果をプロット、回帰式を作る 回帰式を使って標準試料濃度を計算 |  | 標準試料の 信号強度平均 | 標準試料濃度（回帰式から計算） | 回帰式の信号強度の範囲 |  |  |  |  | 回帰式： y（濃度）＝ f(x)；x=信号強度 | [7 empty] | i=3: 検量線のプロット（回帰式も）を置いてください。 |  |  | 複数の濃度範囲で検量線を作る場合は、検量線のプロットを追加してください。
上の標準試料測定の結果から、検量線の回帰式を求めます。 低濃度範囲や高濃度範囲、別々の回帰式を使うこともあります。その回帰式を使って、標準試料濃度を計算してください。その計算結果が、標準試料の調整濃度に近くなったでしょうか？大きく違うようなら、回帰式の作り方が適切でないでしょう。 | 標準０） | 0 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準１） | 0
| 標準２） | 9.5 |  | 複数範囲で回帰式を作ったなら、以下に追加
| 標準３） | 11.9 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準４） | 20
| 標準５） | 150 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準６） | 294.6
| 標準７） | 1499.5
| 標準８） | 2517.6
| 標準９） | 5048
| 標準１０） | 5911.6
| 標準１１） | 6504.5
未知試料の濃度を求める |  | 未知試料の 信号強度 | 未知試料濃度（回帰式を入力して濃度計算）定量不可の場合は、NDと記す
| 未知試料１） | 8
| 未知試料２） | 53
| 未知試料３） | 102
| 未知試料４） | 302
| 未知試料５） | 1992
| 未知試料６） | 3056
| 未知試料７） | 5503
| 未知試料８） | 6203

## 練習問題３
練習問題３）のデータセットと誤差計算 |  |  | 繰り返し測定回数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | エクセル関数 =average() | エクセル関数 =stdev() |  | (Xi - ave)^2 | [9 empty] | 分散S= 1/(n-1)×Σ(xi-ave)^2 | 標準偏差σ= S^0.5 | 変動係数= σ/ave | 変動係数 （誤差%） | 定量可能とする濃度範囲を定めてください。 (練習問題２と同じ条件にしてください）
|  | 信号強度平均 | 濃度(μmol/L) | 標準試料の繰り返し測定(n=1～10）の結果（信号強度） | [9 empty] | 平均(ave) | 標準偏差σ | 10σ | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 | i=7 | i=8 | i=9 | i=10
| 標準０） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 標準１） | 2.3 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.3 | 3.7727 | 37.7271 | 5.29 | 13.69 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 32.49 | 5.29 | 5.29 | 44.89 | 5.29
| 標準２） | 9.8 | 0.2 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9.8 | 1.2293 | 12.2927 | 0.64 | 1.44 | 0.04 | 3.24 | 1.44 | 1.44 | 0.04 | 3.24 | 0.64 | 1.44
| 標準３） | 12 | 0.5 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 1.0541 | 10.5409 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 標準４） | 20 | 1 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 1.1547 | 11.547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4
| 標準５） | 150 | 5 | 152 | 151 | 155 | 152 | 142 | 156 | 146 | 160 | 144 | 142 | 150 | 6.2361 | 62.361 | 4 | 1 | 25 | 4 | 64 | 36 | 16 | 100 | 36 | 64
エクセルでの計算例 列Pのようにエクセル関数で標準偏差を求められますが、標準偏差の定義式に従って列S～列AEのように計算して確認してください。その右の列で誤差を求めています。 | 標準６） | 294.6 | 10 | 282 | 312 | 278 | 286 | 275 | 277 | 311 | 319 | 281 | 325 | 294.6 | 19.6593 | 196.5932 | 158.76 | 302.76 | 275.56 | 73.96 | 384.16 | 309.76 | 268.96 | 595.36 | 184.96 | 924.16
| 標準７） | 1499.5 | 50 | 1410 | 1610 | 1550 | 1470 | 1630 | 1360 | 1530 | 1521 | 1449 | 1465 | 1499.5 | 85.1564 | 851.5639 | 8010.25 | 12210.25 | 2550.25 | 870.25 | 17030.25 | 19460.25 | 930.25 | 462.25 | 2550.25 | 1190.25 |  |  |  |  | 定量可能とする条件：
| 標準８） | 2506.2 | 100 | 2520 | 2410 | 2502 | 2601 | 2450 | 2601 | 2501 | 2575 | 2401 | 2501 | 2506.2 | 71.8406 | 718.4056 | 190.44 | 9254.44 | 17.64 | 8987.04 | 3158.44 | 8987.04 | 27.04 | 4733.44 | 11067.04 | 27.04
| 標準９） | 4969.6 | 500 | 5102 | 4820 | 4598 | 4802 | 5001 | 5532 | 4602 | 5202 | 4692 | 5345 | 4969.6 | 321.5401 | 3215.4011 | 17529.76 | 22380.16 | 138086.56 | 28089.76 | 985.96 | 316293.76 | 135129.76 | 54009.76 | 77061.76 | 140925.16
| 標準１０） | 6011.2 | 1000 | 5832 | 6302 | 5302 | 6503 | 5830 | 6334 | 5802 | 6704 | 5701 | 5802 | 6011.2 | 429.7632 | 4297.6319 | 32112.64 | 84564.64 | 502964.64 | 241867.24 | 32833.44 | 104199.84 | 43764.64 | 479971.84 | 96224.04 | 43764.64 |  |  |  |  | 定量可能な濃度範囲： ～
| 標準１１） | 6433.7 | 2000 | 5201 | 7102 | 5800 | 7301 | 5203 | 7120 | 7504 | 6502 | 6802 | 5802 | 6433.7 | 868.6187 | 8686.1871 | 1519549.29 | 446624.89 | 401575.69 | 752209.29 | 1514622.49 | 471007.69 | 1145542.09 | 4664.89 | 135644.89 | 399044.89
標準試料測定の結果をプロット、回帰式を作る 回帰式を使って標準試料濃度を計算 |  | 標準試料の 信号強度平均 | 標準試料濃度（回帰式から計算） | 回帰式の信号強度の範囲 |  |  |  |  | 回帰式： y（濃度）＝ f(x)；x=信号強度 | [7 empty] | i=3: 検量線のプロット（回帰式も）を置いてください。 |  |  | 複数の濃度範囲で検量線を作る場合は、検量線のプロットを追加してください。
上の標準試料測定の結果から、検量線の回帰式を求めます。 低濃度範囲や高濃度範囲、別々の回帰式を使うこともあります。その回帰式を使って、標準試料濃度を計算してください。その計算結果が、標準試料の調整濃度に近くなったでしょうか？大きく違うようなら、回帰式の作り方が適切でないでしょう。 | 標準０） | 0 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準１） | 2.3
| 標準２） | 9.8 |  | 複数範囲で回帰式を作ったなら、以下に追加
| 標準３） | 12 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準４） | 20
| 標準５） | 150 |  |  |  | ～ | bar: i=1
| 標準６） | 294.6
| 標準７） | 1499.5
| 標準８） | 2506.2
| 標準９） | 4969.6
| 標準１０） | 6011.2
| 標準１１） | 6433.7
未知試料の濃度を求める |  | 未知試料の 信号強度 | 未知試料濃度（回帰式を入力して濃度計算）定量不可の場合は、NDと記す
| 未知試料１） | 8
| 未知試料２） | 53
| 未知試料３） | 102
| 未知試料４） | 302
| 未知試料５） | 1992
| 未知試料６） | 3056
| 未知試料７） | 5503
| 未知試料８） | 6203

## 練習問題４
練習問題４）のデータセットと誤差計算 |  |  | 繰り返し測定回数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | エクセル関数 =average() | エクセル関数 =stdev() |  | (Xi - ave)^2 | [9 empty] | 分散S= 1/(n-1)×Σ(xi-ave)^2 | 標準偏差σ= S^0.5 | 変動係数= σ/ave | 変動係数 （誤差%） | 定量可能とする濃度範囲を定めてください。
|  | 信号強度平均 | 濃度(μmol/L) | 標準試料の繰り返し測定(n=1～10）の結果（信号強度） | [9 empty] | 平均(ave) | 標準偏差σ | 10σ | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 | i=7 | i=8 | i=9 | i=10
| 標準０） | 0 | 0 | 102 | 105 | 98 | 103 | 100 | 92 | 95 | 111 | 102 | 92
| 標準１） | 0 | 0.1 | 122 | 120 | 119 | 116 | 125 | 120 | 127 | 117 | 125 | 117
| 標準２） | 0 | 0.2 | 142 | 148 | 134 | 140 | 135 | 142 | 140 | 131 | 142 | 143
| 標準３） | 0 | 0.5 | 201 | 220 | 192 | 189 | 205 | 201 | 192 | 202 | 212 | 192
| 標準４） | 0 | 1 | 301 | 320 | 331 | 270 | 298 | 301 | 303 | 322 | 272 | 282
| 標準５） | 0 | 5 | 1401 | 1520 | 1532 | 1302 | 1450 | 1502 | 1502 | 1301 | 1403 | 1380
エクセルでの計算例 列Pのようにエクセル関数で標準偏差を求められますが、標準偏差の定義式に従って列S～列AEのように計算して確認してください。その右の列で誤差を求めています。 | 標準６） | 0 | 10 | 2701 | 2810 | 2603 | 3001 | 2903 | 2753 | 2801 | 2602 | 3001 | 2901 | [17 empty] | 定量可能とする条件：
| 標準７） | 0 | 50 | 15001 | 14290 | 16019 | 15022 | 13999 | 15420 | 13920 | 16305 | 16930 | 15029
| 標準８） | 0 | 100 | 30000 | 30024 | 29910 | 30042 | 33204 | 27420 | 30013 | 27349 | 34029 | 32019
| 標準９） | 0 | 500 | 150292 | 160394 | 132032 | 172044 | 130294 | 150329 | 160291 | 142049 | 150029 | 140295
| 標準１０） | 0 | 1000 | 204502 | 205932 | 182029 | 200194 | 230192 | 222101 | 230021 | 250302 | 180392 | 259283 | [17 empty] | 定量可能な濃度範囲： ～
| 標準１１） | 0 | 2000 | 224651 | 230204 | 202178 | 220343 | 250341 | 242250 | 250170 | 270451 | 200541 | 279432
標準試料測定の結果をプロット、回帰式を作る 回帰式を使って標準試料濃度を計算 |  | 標準試料の 信号強度平均 | 標準試料濃度（回帰式から計算） | 回帰式の信号強度の範囲 |  |  |  |  | 回帰式： y（濃度）＝ f(x)；x=信号強度 | [7 empty] | i=3: 検量線のプロット（回帰式も）を置いてください。 |  |  | 複数の濃度範囲で検量線を作る場合は、検量線のプロットを追加してください。
上の標準試料測定の結果から、検量線の回帰式を求めます。 低濃度範囲や高濃度範囲、別々の回帰式を使うこともあります。その回帰式を使って、標準試料濃度を計算してください。その計算結果が、標準試料の調整濃度に近くなったでしょうか？大きく違うようなら、回帰式の作り方が適切でないでしょう。 | 標準０） | 0 |  |  |  | ～
| 標準１） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準２） | 0 |  | 複数範囲で回帰式を作ったなら、以下に追加 | bar: i=3 to i=10
| 標準３） | 0 |  |  |  | ～
| 標準４） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準５） | 0 |  |  |  | ～
| 標準６） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準７） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準８） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準９） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準１０） | 0 | bar: i=3 to i=10
| 標準１１） | 0 | bar: i=3 to i=10
未知試料の濃度を求める |  | 未知試料の 信号強度 | 未知試料濃度（回帰式を入力して濃度計算）定量不可の場合は、NDと記す
| 未知試料１） | 102
| 未知試料２） | 132
| 未知試料３） | 189
| 未知試料４） | 250
| 未知試料５） | 503
| 未知試料６） | 2012
| 未知試料７） | 8829
| 未知試料８） | 21029
| 未知試料９） | 40567
| 未知試料１０） | 150291
| 未知試料１１） | 190294
| 未知試料１２） | 220319